## სამეცნიერო აპარატურა
ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დანადგარების/აპარატურის და სპეციალური შენობების/ტერიტორიების შესახებ 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი/ცენტრი | სამეცნიერო დანადგარი/აპარატურა | [7 empty] | სამეცნიერო დანიშნულების სპეციალური ნაგებობები, ტერიტორიები და სხვ. (გვირაბი/ექსპერიმენტული ველი/ნაკვეთი/პოლიგონი)
დასახელება | დანადგარის/აპარატის დასახელება (მწარმოებელი/ბრენდი) | ტექნიკური მახასიათებლები | გამოშვების წელი | ექსპლუატაციაში მიღების წელი | დანიშნულება (სამუშაოები, რომელთა ჩატარება შესაძლებელია მოწყობილობაზე) | გამოყენების მიზანი (სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო) | ტექნიკური მდგომარეობა (აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა / ნულოვანი გამოყენება / სარემონტო / ამორტიზებული). | ექპლუატაციაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა/ განყოფილება/ ლაბორატორია | აღწერა (არაუმეტეს 700 სიტყვისა)
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | [8 empty] | თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა სიონის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, შენობა არის სარემონტო. გამოიყენება სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების დროს
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | [8 empty] | თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა სიონის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, არის 4 სტანდარტული სახლი (96,2 კვ.მ; 63,3 კვ.მ; 72, 7 კვ.მ; 34,79 კვ.მ; შენობები მთლიანად ამორტიზირებულია; მიწის ნაკვეთის ფართობი 20000 კვ.მ. ეზოში დამონტაჟებულია ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | [8 empty] | ზემო ხოდაშენის სტიქიური პროცესების შემსწავლელი სტაციონარი; მიმდინარეობს სამუშაოები კახეთის მხარის სტიქიური ეგზოდინამიკური პროცესების შესწავლის მიმართულებით. ასევე გამოიყენება საგანმანათლებლო მიზნებისათვის სტუდენტთა საველე პრაქტიკების დროს
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | [8 empty] | სამეცნიერო ბაზა ქ. ბათუმში (25.4 კვ.მ.) გაიხსნა 1979 წელს. ინსტიტუტის ბალანსზე გადმოვიდა 19889 წელს. მის ბაზაზე ტარდება ზღვისმიერი წარმოშობის აეროზოლების გავლენით კონტინენტური აეროზოლების შესწავლა.
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | მინი თერმოანემომეტრი AN100: CFM/CMM (ჩინეთი) | ქარის ნაკადის სიჩქარის გაზომვა და კონტროლი. ქარის სიჩქარის დიაპაზონი 0.40 to 30.00 m/s, ცდომილება ±3% m/s; ჰაერის ტემპერატურა 14 to 140˚F (-10 to 60˚C), ცდომილება ±6.0˚F (3˚C), ზომა/წონა 7 x 2.9 x 1.3" (178 x 74 x 33mm)/1.6lbs (700g)ვა | 2008 | 2015 | გამოიყენება დანაპრალებულ ქანებსა და მბერავ ხვრელებში ჰაერის ნაკადის მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო სიჩქარეების გასაზომად. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | GPS 60 CSx (ტაივანი) | მზის შუქზე კითხვადი ფერადი დისპლეი; ეკრანის ზომა 2.7 ინჩი, განზომილება LxWxH 1.3 x 2.4 x 6.1 ინჩი; მაღალი მგრძნობელობის GPS მიმღები; ჩაშენებული 64 მბ მიკრო ჩიპი რუკების შესანახად; წონა 7,5 ინჩი; 2 AA ბატარეა | 2007 | 2007 | ადგილმდებარეობის განსაზღვრა მსოფლიო საკოორდინაციო სისტემაში GPS თანამგზავრების გამოყენებით | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის, საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილებები.
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | GPS Garmin 64 s (ტაივანი) | • მზის შუქზე კითხვადი 2.6 დიუმიანი დიაგონალის ფერადი დისპლეი; გაფართოებული შიდა მეხსიერება 4 GB • დისპლეის ტიპი transflective, 65 k tft ფერი; ეკრანის გარჩევადობა 160 x 240 პიქსელი • გამოიყენება 2 AA ბატარეა ან მრავალჯერადი დატენვის ბატარეები • წონა 8,1 უნცია (230 გრამი) ბატარეებით: საჭიროა AA ბატარეები (საუკეთესოა Polaroid AA ბატარეები) • ეკრანის ზომა (ინჩი): 1.43 x 2.15. • 3 ღერძიანი კომპასი ბარომეტრული სიმაღლეებით •მაღალი მგრძნობელობის GPS და GLONASS მიმღები ოთხი სპირალური ანტენა | 2014 | 2015 | ადგილმდებარეობის განსაზღვრა მსოფლიო საკოორდინაციო სისტემაში GPS თანამგზავრების გამოყენებით | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის, საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილებები.
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ლაზერული მანძილმზომი Leica DISTO D510 (უნგრეთი) | მანძილი ±1 mm, გაზომვის ცდომილება 0.05-200 m; გაზომვის კუთხე 360°; მეხსიერება: 30 გაზომვა; სამუშაო საათების ხანგრძლივობა 10 საათამდე (5000 გაზომვა); სამუშაო ტემპერატურა -10 to +50 °C, წონა 198 გრ. | 2007 | 2016 | გამოიყენება საძიებელ ობიექტამდე მანძილის გასაზომად და ტოპოგრაფიული აგეგმვისათვის | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ლაზერული მანძილმზომი DISTO E 7400x (უნგრეთი) | მანძილის გაზომვის სიზუსტე ± 1,0 მმ / ~ 1/16" მაქსიმალური გაზომვა ± 2,0 მმ / 0,08 *** დიაპაზონი Leica-ს სამიზნე ფირფიტაზე GZM26 100 მ / 330 ფუტი ტიპიური დიაპაზონი * 0,05-80 მ / 2-265 ფუტი დიაპაზონი არახელსაყრელ მდგომარეობაში**** 60 მ / 197 ფუტი; მანძილის გაზომვა ± 1,0 მმ / ~ 1/16"; კუთხის დიაპაზონი 360°. მაქსიმალური გაზომვა ± 2,0 მმ / 0,08 *** დიაპაზონი Leica-ს სამიზნე ფირფიტაზე GZM26 100 მ / 330 ფუტი ტიპიური დიაპაზონი * 0,05-80 მ / 2-265 ფუტი დიაპაზონი არახელსაყრელ მდგომარეობაში**** 60 მ / 197 ფუტი; ლაზერის კლასი 2; ლაზერის ტიპი 635 ნმ, < 1 მვტ; განზომილება (H x D x W) 122 x 55 x 31 მმ 4,80 x 2,17 x 1,22 დუიმი; წონა (ბატარეებით) 155 გ / 4,98 უნცია | 2007 | 2015 | გამოიყენება საძიებელ ობიექტამდე მანძილის გასაზომად და ტოპოგრაფიული აგეგმვისათვის | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ხის კერნის წამკითხველი ლინზა, Haglof (შვედეთი) | ხის კერნის წამკითხველი ადაპტირებულია საველე გამოყენებისთვის და გამოიყენება სტანდარტული ზომის კერნისთვის 5,15 მმ დიამეტრით და 120 მმ/5" სიგრძით. | 2015 | 2016 | ხის ბირთვის მკითხველი გამოიყენება საველე სამუშაოების შესასრულებლად ხის ბირთვის ნიმუშების ანალიზზე. ამ მაღალი ხარისხის ოპტიკური ლინზებით ბირთვის შესწავლით მომხმარებელს შეუძლია განსაზღვროს ხის ასაკი და მდგომარეობა, მისი სიმაღლე და ზრდა | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ბურღების ნაკრები Haglöf (შვედეთი) | ბურღის სიგრძე 100 მმ ან 4"-დან 1000 მმ-მდე ან 39". ბირთვის სტანდარტული დიამეტრი 4.3 მმ ან 5.15 მმ (0.169" და 0.200"). | 2015 | 2016 | ცალკეული ხეების საშუალო ასაკი ან ზუსტი ასაკის დადგენა • ტყის ჯანმრთელობის დადგენა და მომავალი ზრდის პროგნოზირება • გარემოსდაცვითი კონტროლი, ნიადაგის ნაყოფიერებისა და სასუქების ეფექტის დადგენა • დაავადებების, მწერების შესევის და ხის სტრუქტურული მდგომარეობის დადგენა • ხარისხის კონტროლი ხის სიმკვრივის შემოწმებით • ხის ბირთვის ლაბორატორიული ანალიზით ხის გარშემო გარემოსდაცვითი კონტროლი, მაგ. წყლისა და ნიადაგის ხარისხი. • ქიმიური კვლევები სხვადასხვა მიზნებისათვის | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ჰიფსომეტრი, Forestry Pro, Nikon (ჩინეთი) | • ინტეგრირებული კლინომეტრი • სამპუნქტიანი საზომი სისტემა • ექვსი გაზომვის ჩვენება რეალური მანძილი, კუთხის კომპენსირებული მანძილი (ჰორიზონტალური მანძილი), კუთხე, სიმაღლე, სიმაღლის სხვაობა ორ სამიზნეს შორის, სიმაღლე (სამ წერტილიანი გაზომვა) • საზომი მანძილი შესაძლებელია სამ საზომ ერთეულში (მეტრი, იარდი და ფუტი). • საზომი დიაპაზონი: 10-500მ/11-550იდ/33-999ფუტი • გარე LCD დისპლეი გაზომვის მონაცემების ადვილად წასაკითხად • სწრაფი გაზომვა | 2007 | 2015 | სიმაღლეების გაზომვა | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | დრონი SOLO, 3D Robot X (აშშ) | Flight code: ArduPilot Copter Control: 3DR Solo Controller Wireless communication: 3DR Link 1.0 Frequency: 2.4 GHz Height: 10 in. (25 cm) Motor-to-motor dimension: 18 in. (26 cm) Propulsion: 880 KV motors, two clockwise rotating motors and two counterclockwise rotating motors Propeller: 10 in. x 4.5 in. (25 cm x 11.4 cm) Weight with battery: 3.3 lbs. (1.5 kg) Controller battery life: 3 hours Extended controller battery life: 6 hours Controller battery: Li-ion 2600 mAh 7.2 Vdc (5200 mAh for extended battery) Power: Electric (rechargeable lithium polymer battery) Battery: Lithium polymer, 5200 mAh, 14.8 Vdc Battery weight: 1 lb. (.5 kg) Estimated flight time: 25 minutes* Maximum altitude: 328 ft. (100 m) Range: .5 miles** (.8 km) Payload capacity: 1.1 lbs. (500 g) Cruise speed: 5.7 mph (2.5 m/s) Maximum speed: 55 mph (25.5 m/s) Maximum climb rate: 11 mph (5.0 m/s) Maximum descent rate: 5.5 mph (2.5 m/s) Headwind limitation: 25 mph (11 m/s) Crosswind limitation: 25 mph (11 m/s) Camera: Streaming video compatible with GoPro® HERO 3, 3+ or 4 Full compatibility with GoPro® HERO 4 Solo app compatibility: iOS 8.0 or later / Android 4.3 or later Operating temperature: 32° F - 113° F (0° C - 45° C) Operating relative humidity: 0-85% RH | 2015 | 2016 | დისტანციური მართვის აპარატი, რომელიც სიმაღლიდან ადგილის დათვალიერება საშუალებას იძლევა, შესაძლებელია ვიდეო ან ფოტო გადაღება | სამეცნიერო | სარემონტო | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | უპილოტო საფრენი აპარატი PHANTOM 4 PRO (ჩინეთი) | წონა (ბატარეა და პროპელერები მოყვება) 1388 გ დიაგონალური ზომა (პროპელერების გარეშე) 350 მმ ასვლის მაქსიმალური სიჩქარე S-რეჟიმი: 6 მ/წმ P-რეჟიმი: 5 მ/წმ ჩამოსვლის მაქსიმალური სიჩქარე S-რეჟიმი: 4 მ/წმ P-რეჟიმი: 3 მ/წმ მაქსიმალური სიჩქარის S რეჟიმი: 45 mph (72 km/h) A-რეჟიმი: 36 კმ/სთ (58 კმ/სთ) P-რეჟიმი: 31 კმ/სთ (50 კმ/სთ) მაქსიმალური დახრის კუთხე S- რეჟიმი: 42° A-რეჟიმი: 35° P-რეჟიმი: 25° მაქსიმალური კუთხური სიჩქარე S-რეჟიმი: 250°/წმ A-რეჟიმი: 150°/წმ მაქსიმალური მომსახურების ჭერი ზღვის დონიდან 19685 ფუტი (6000 მ) მაქსიმალური ქარის სიჩქარის წინააღმდეგობა 10 მ/წმ ფრენის მაქსიმალური დრო დაახლ. 30 წუთი სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი 32°-დან 104°F-მდე (0°-დან 40°C-მდე) სატელიტური პოზიციონირების სისტემები GPS/GLONASS ჰოვერის სიზუსტის დიაპაზონი ვერტიკალური: ±0,1 მ (ხედვის პოზიციონირებით) ±0,5 მ (GPS პოზიციონირებით) Ჰორიზონტალური: ±0,3 მ (ხედვის პოზიციონირებით) ±1,5 მ (GPS პოზიციონირებით) კამერა სენსორი 1'' CMOS ეფექტური პიქსელი: 20 მ ობიექტივი FOV 84° 8,8 მმ/24 მმ (35 მმ ფორმატის ექვივალენტი) f/2,8 - f/11 ავტომატური ფოკუსი 1 მ - ∞ ISO დიაპაზონის ვიდეო: 100 - 3200 (ავტო) 100 - 6400 (სახელმძღვანელო) ფოტო: 100 - 3200 (ავტო) 100- 12800 (სახელმძღვანელო) მექანიკური ჩამკეტის სიჩქარე 8 - 1/2000 წ ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე 8 - 1/8000 წმ სურათის ზომა 3:2 ასპექტის თანაფარდობა: 5472 × 3648 4:3 ასპექტის თანაფარდობა: 4864 × 3648 16:9 ასპექტის თანაფარდობა: 5472 × 3078 | 2016 | 2017 | დისტანციური მართვის აპარატი, რომელიც სიმაღლიდან ადგილის დათვალიერება საშუალებას იძლევა, შესაძლებელია ვიდეო ან ფოტო გადაღება | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | კომპასი Suunto Tandem/360PC/360R G , ფინეთი | კომპასი: სიზუსტე 1/30 გრადაციის ინტერვალი 0.5° მასშტაბი: აზიმუტი 360° კლინომეტრი: სიზუსტე 1/40 გრადაციის ინტერვალი 0.5° მასშტაბი: ფერდობი ±90°, ფერდობი % | 2015 | 2017 | მაგნიტური პოლუსის მიმართულების დადგენა, გამოიყენება ტოპოგრაფიული აგეგმვისთვის. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | მობილური მინი მეტეო, Kestrel 4500, აშშ | განზომილება 127 მმ x 45 მმ x 28 მმ; წონა 102 გ; მონაცემთა აღრიცხვის პროგრამირებადი ინტერვალები 2 წამიდან 12 საათამდე, 1400 მონაცემი გრაფიკული ეკრანით. | 2015 | 2015 | გამოიყენება ჰაერის მეტეოროლოგიური ელემენტების (ჰაერის მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო ტემპერატურა, ჰაერის ტენიანობა, სინოტივე, წნევა და სხვ.) და ადგილის აბსოლუტური სიმაღლის გასაზომად. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | მობილური მინი მეტეო. | მობილური კომპლექსური მოწყობილობა | 2015 | 2015 | მოწყობილობა აჩვენებს ქარის, ნალექის და ტემპერატურის მყისიერ მონაცემებს | სამეცნიერო/სასწავლო | მუშა მდგომარეობა | გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ყინულის თერმობურღი "HEUCKE ICE DRILL" (გერმანია) | აღჭურვილია: 2 სხვადასხვა სიგრძის შლანგით, ჩასაბურღი ხვრელის მაქსიმალური სიღრმისთვის - 13 მ, ბურღვის დიამეტრი - 30მმ2. მუშაობს გაზზე. | 2018 | 2018 | თბობურღი არის მყინვარულ აუზებში თოვლის და ყინულის საბურღი ხელსაწყო, რომლის ერთადერთი გამოყენების სფეროა გლაციოლოგია. მას იყენებენ გლაციოლოგები მეცნიერული კვლევებისათვის, კერძოდ, თოვლისა და მყინვარის დნობის დინამიკის შესასწავლად. მყინვარის დნობის რეჟიმის შესასწავლად | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური სენსორებით: ქარის სიჩქარის სენსორი (microstep-mis, სლოვაკეთი), ქარის მიმართულების სენსორი (microstep-mis, სლოვაკეთი), ტენიანობის და ჰაერის ტემპერატურის და წნევის სენსორი (microstep-mis, სლოვაკეთი), მონაცემების ჩამწერი (Campbell Scientific, აშშ), სენსორების დასამაგრებელი ბოძი (Campbell Scientific, აშშ) | ქარის სიჩქარის საზომი დიაპაზონი 0,5 - 50 მ/წმ; გაზომვის დიაპაზონი 0 - 360°; გაზომვის დიაპაზონი 0-დან 100% RH-მდე; CPU: ARM Cortex M4, მუშაობს 144 MHz; 0,925 სმ (0,375 ინჩი) Guyed Tower ფართობის მოთხოვნები ~3,5 მ (11,5 ფუტი) რადიუსი ~5 მ (17 ფუტი) რადიუსი საჭირო ბეტონის საძირკვლის ზომები B18 ბეტონის სამონტაჟო საყრდენი 91 L x 91 W x 122 D სმ (36 x 36 x 48 დუიმი) ქარის მაქსიმალური დატვირთვის რეკომენდაციები 110 mph (B18 ბაზის შეუფერხებელი); 110 mph (RFM18 ბაზა w/UTGUY) შიდა მეხსიერება: 10 მბ მონაცემთა შესანახად, 5 მბ სწრაფი CPU დრაივი/პროგრამები, 2 მბაიტი სწრაფი ოპერაციული სისტემისთვის საათის სიზუსტე: ±1 წთ თვეში USB მიკრო B კომპიუტერთან პირდაპირი კავშირისთვის (ელექტრო ენერგიის შეზღუდული წყარო კონფიგურაციის დროს), 2.0 სრული სიჩქარე, 12 Mbps; სიზუსტე (25 °C) ±1 % RH მოკლევადიანი ჰისტერეზი < 1 % RH ტიპიური გრძელვადიანი სტაბილურობა ±1.0% წელიწადში; ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი −65 °C-დან +70 °C-მდე სიზუსტე ±0,1 °C; გარჩევადობა 0.4° ელექტრული გამომავალი 0-დან 5 ვ-მდე ოპერაციული ძაბვა 8 - 30 V DC ან 24 V AC გათბობა 24 ვ AC/DC მაქს. 20 ვტ სიზუსტე ± 2° სამუშაო ტემპერატურა - 30 °C-დან +70 °C-მდე; გარჩევადობა < 0,1 მ/წმ ელექტრული სიმძლავრე 0-დან 5 ვ-მდე ოპერაციული ძაბვა 9 - 30 V DC ან 24 V AC/DC გათბობა 24 V AC/DC (მაქს. 20 W) სიზუსტე ± 0,5 მ/წმ ან ± 3 % სამუშაო ტემპერატურა - 30 °C-დან +70 °C-მდე; |  | 2018 | ქარის სიჩქარის, ქარის, ატმოსფერული წნევის, ტემპერატურის, ტენიანობის დისტანციური გაზომვა, ციფრული გაზომვისა და კონტროლის მონაცემთა შეგროვების სისტემა | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ნიადაგის სინჯის მიქსერი (ბურღების კომპლექტი), Humboldt, ჩინეთი | ძრავა 1/3 ცხ სიჩქარე წუთში 13000, 16000 და 18000 ბრუნი ელექტრობა 115V/60Hz, 7.5 ამპერი ან 230V/50-60Hz, 1.3 ამპერი პროდუქტის ზომები 6,5 x 6,75 x 20,5 დიუმი (165 x 171 x 521 მმ) |  | 2016 | გამოიყენება ნიადაგის დამუშავებული ნიმუშის მექანიკური შედგენილობის (ტექსტურის) განსაზღვრისას. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | საცრების ნაკრები ჩინური | კომპლექტში შედის ტაფა, საფარი და ხუთი მეტრული პერფორირებული, თეფშიანი საცერი. სკრინინგის ზედაპირები არის პერფორირებული თითბერის ფირფიტა 0.5მმ, 1მმ, 2მმ, 3მმ და 5მმ ზომის ღიობებით. ჩარჩოები არის 5" (127 მმ) დიამეტრით 1.5" (38 მმ) სიღრმე.) უღანგავი ლითონისაგან დამზადებული. |  | 2016 | გამოიყენება ნიადაგის მშრალი ნიმუშების სხვადასხვა ტიპის ანალიზისთვის მოსამზადებლად, რისთვისაც საჭიროა ნიადაგის ნიმუშის სხვადასხვა სისქეზე გაცრა. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი | ციფრული სასწორი | მაქსიმალური ტევადობაა 220გრ, წაკითხვის უნარით 0,1გრ. ტაფის ზომაა 5x5.2 დიუმი (127x132 მმ). სასწორი იკვებება ჩართული სამი AA ბატარეით ან AC. უკავშირდება კომპიუტერულ მოწყობილობას კაბელით |  | 2016 | უკავშირდება კომპიუტერს და გამოიყენება ნიადაგის დასამუშავებელი ან/და დამუშავებული ნიმუშების ასაწონად და მიღებული მაჩვენებლების ექსელის ფაილებში ავტომატურად განსათავსებლად. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება